## Спецификация А4
| Позиционное обозначение |  |  | Наименование |  |  | Кол-во | Примечание
| 1QF, 2QF |  |  | АВТ. ВЫКЛ. EZC250F 18 KA 400В 3П3Т 200 A |  |  | 2 | Schneider EZC250F3200
| 3QF, 4QF |  |  | Автоматический выключатель iC60N 3P 6A |  |  | 2 | Schneider A9F79306
| KSV1, KSV2 |  |  | Реле контроля напряжения РНПП-311М |  |  | 2 | Новатэк-Электро
| КМ1-КМ2, КМ3-КМ4 |  |  | КОНТАКТОР E 95А 400В AC3 220В 50ГЦ |  |  | 4 | Schneider E LC1E95M5
|  |  |  | Механическая блокировка для контакторов TESYS E 80 95 |  |  | 2 | Schneider E LAEM4
| TА1...TА6 |  |  | Трансформатор тока ТОП-0,66 100/5 |  |  | 6 | ОАО "СЗТТ" г.Екатеринбург
Подп. дата | WH1, WH2 |  |  | Счетчик электроэнергии Матрица NP-542.24Т 380/220В 5А |  |  | 2 | Россия
1 секция
| QF1 |  |  | Выключатель автоматический iC60N 3P 40A |  |  | 1 | Schneider A9F79340
| QF2 |  |  | Выключатель автоматический iC60N 3P 20A |  |  | 1 | Schneider A9F79320
| QF3,4 |  |  | Выключатель автоматический iC60N 3P 16A |  |  | 2 | Schneider A9F79316
| QF5,6 |  |  | Выключатель автоматический iC60N 3P 6A |  |  | 2 | Schneider A9F79306
| QF7 |  |  | Выключатель автоматический iC60N 3P 25A |  |  | 1 | Schneider A9F79325
2 секция
Инв. № дубл. | QF8,9 |  |  | Выключатель автоматический iC60N 1P 6A |  |  | 2 | Schneider A9F79106
| QF10,11,12 |  |  | Выключатель автоматический iC60N 3P 6A |  |  | 2 | Schneider A9F79306
| QF13 |  |  | Выключатель автоматический iC60N 3P 40A |  |  | 1 | Schneider A9F79340
| QF12 |  |  | Выключатель автоматический iC60N 3P 25A |  |  | 1 | Schneider A9F79325
| QF14 |  |  | Выключатель автоматический iC60N 3P 20A |  |  | 1 | Schneider A9F79320
| QF16,18 |  |  | Выключатель автоматический iC60N 3P 32A |  |  | 2 | Schneider A9F79332
Взам. инв. № | QF17 |  |  | Выключатель автоматический iC60N 3P 16A |  |  | 1 | Schneider A9F79316
|  |  |  | Дополнительный контакт ZBE 101 HO |  |  | 6 | Schneider Еlectric ZBE101
|  |  |  | Блок-контакт ZBE 102 НЗ |  |  | 2 | Schneider E
| S1 |  |  | Селекторный переключатель на 3 положения XB5 AD33 |  |  | 1 | Schneider Еlectric XB5AD33
| SB1/HL1+SB2 SB3/HL2+SB4 |  |  | двойная кнопка с индикаторной лампой XB5 AW73731M5 |  |  | 2 | Schneider Еlectric XB5AW73731M5
Подп. и дата | SB5/HL3+SB6 SB7/HL4+SB8 |  |  | двойная кнопка с индикаторной лампой XB5 AW73731M5 |  |  | 2 | Schneider Еlectric XB5AW73731M5
|  |  |  | ШКАФ SF БЕЗ МОНТ. ПЛАТЫ 2000x800x600 |  |  | 1 | Schneider Еlectric NSYSF20860
|  |  |  | 2 СТАНД. БОКОВЫХ ПАНЕЛИ 2000x600 |  |  | 1 | Schneider Еlectric NSY2SP206
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата
Инв. № подл. | Разраб. |  |  |  |  | ВРУ21Л-(100+100)-302К (АВР) | Лит. | Лист | Листов
| Пров. | [6 empty] | 1
ООО "ЛИДЕР ЭЛЕКТРИК"
[6 empty] | Копировал | Формат А4