## Спецификация А4
| Позиционное обозначение |  |  | Наименование |  |  | Кол-во | Примечание
| ASP |  |  | Автоматический переключатель фаз ПЭФ-301 |  |  | 1 | Новатэк-Электро
| CPU |  |  | Управляющее реле, в том числе:
|  |  |  | программное реле Zelio SR3 B261FU |  |  | 1 | Schneider Е
|  |  |  | модуль расширения Zelio SR3 XT141FU |  |  | 1 | Schneider Е
| HL6, HL7 |  |  | Сигнальная лампа XB4 BVM4 красная |  |  | 2 | Schneider Еlectric XB4BVM4
| HL8 |  |  | Сигнальная лампа XB4 BVM3 зеленая |  |  | 1 | Schneider Еlectric XB4BVM3
Подп. дата | K1 |  |  | Реле времени ВЛ-162 |  |  | 1 | Релсic
| KSV1, KSV2, KSV3 |  |  | Реле контроля напряжения РНПП-311М |  |  | 3 | Новатэк-Электро
| QS1...QS3 |  |  | Разъединитель РЕ19-39-11160 630А |  |  | 9 | ОАО"Кореневский з-д низков.аппар."
| 1QF,2QF,3QF,4QF,5QF |  |  | Автоматический выключатель ВА04-36 341830 250А/125А |  |  | 5 | "Контактор" ТМ Legrand
| 6QF, 7QF, 8QF |  |  | АВТ. ВЫКЛ. iК60 3П 6A C |  |  | 3 | Schneider Еlectric A9K24306
| 9QF, 10QF, 11QF, 13QF |  |  | АВТ. ВЫКЛ. iК60 1П 16A C |  |  | 4 | Schneider Еlectric A9K24116
Инв. № дубл. | 12QF |  |  | АВТ. ВЫКЛ. iК60 1П 6A C |  |  | 1 | Schneider Еlectric A9K24106
| TА1...TА6 |  |  | Трансформатор тока ТОП-0,66 150/5 0,5S |  |  | 6 | ОАО "СЗТТ" г.Екатеринбург
| WH1, WH2 |  |  | Счетчик трехфазный Меркурий 230 ART-03 |  |  | 2 | Энергомера
I секция
| QF1 |  |  | АВТ. ВЫКЛ. iC60N 3П 25A C |  |  | 1 | Schneider Еlectric A9F79325
Взам. инв. № | QF2,3,4 |  |  | АВТ. ВЫКЛ. iC60N 3П 32A C |  |  | 3 | Schneider Еlectric A9F79332
| QF5,6 |  |  | АВТ. ВЫКЛ. iC60N 3П 20A C |  |  | 2 | Schneider Еlectric A9F79320
II секция
| QF8 |  |  | АВТ. ВЫКЛ. C120N 3П 100A C |  |  | 1 | Schneider Еlectric 18367
| QF9 |  |  | АВТ. ВЫКЛ. iC60N 3П 16A C |  |  | 1 | Schneider Еlectric A9F79316
Подп. и дата | QF10 |  |  | АВТ. ВЫКЛ. iC60N 3П 32A C |  |  | 1 | Schneider Еlectric A9F79332
| QF11 |  |  | АВТ. ВЫКЛ. iC60N 3П 50A C |  |  | 1 | Schneider Еlectric A9F79350
| QF7,12,13,14 |  |  | АВТ. ВЫКЛ. iC60N1П 10A C |  |  | 4 | Schneider Еlectric A9F79110
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата
Инв. № подл. | Разраб. |  |  |  |  | ВРУ-21Л-(125+125)-313 | Лит. | Лист | Листов
| Пров. | [6 empty] | 1 | 2
ООО "Лидер Электрик"
[6 empty] | Копировал | Формат А4
| Позиционное обозначение |  |  | Наименование |  |  | Кол-во | Примечание
| S1, S2 |  |  | Селекторный переключатель на 2 положения XB5AD21 |  |  | 2 | Schneider Еlectric XB5AD21
|  |  |  | Блок-контакт ZBE 101 НО |  |  | 1 | Schneider Еlectric ZBE101
|  |  |  | Блок-контакт ZBE 102 НЗ |  |  | 1 | Schneider Еlectric ZBE102
| SB1/HL1+SB2 SB3/HL2+SB4 |  |  | двойная кнопка с индикаторной лампой XB5 AW73731M5 |  |  | 2 | Schneider Еlectric XB5AW73731M5
| SB5/HL3+SB6 SB7/HL4+SB8 |  |  | двойная кнопка с индикаторной лампой XB5 AW73731M5 |  |  | 2 | Schneider Еlectric XB5AW73731M5
| SB9/HL5+SB10 |  |  | двойная кнопка с индикаторной лампой XB5 AW73731M5 |  |  | 1 | Schneider Еlectric XB5AW73731M5
Подп. дата
| XT1, ХТ2,XT3,XT4 |  |  | Клеммники наборные
|  |  |  | в т.ч. клеммы 2,5 мм |  |  | 75 | WAGO 2002-1201
|  |  |  | Шины объединения |  |  | 4 | WAGO 2002-410
|  |  |  | Концевой упор |  |  | 6 | IEK
|  |  |  | Конечная перегородка |  |  | 2 | WAGO 2002-1292
Инв. № дубл. |  |  |  | ШКАФ SF БЕЗ МОНТ. ПЛАТЫ 2000x800x600 |  |  | 2 | Schneider Еlectric NSYSF20860
|  |  |  | 2 СТАНД. БОКОВЫХ ПАНЕЛИ 2000x600 |  |  | 1 | Schneider Еlectric NSY2SP206
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
Лист
2
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата
[6 empty] | Копировал | Формат А4