## Спецификация А4
| Позиционное обозначение |  |  | Наименование |  |  | Кол-во | Примечание
| 1QF, 2QF, 3QF |  |  | Выключатель автоматический EZC250F 18KA/400B 3П/3Т 160А |  |  | 3 | Schneider Еlectric
| 4QF,5QF,6QF |  |  | Выключатель автоматический iК60 3П 6A C |  |  | 3 | Schneider Еlectric
|  |  |  | Выключатель автоматический iК60 1П 6A C |  |  | 3 | Schneider Еlectric
| KSV1,2,3 |  |  | Реле контроля напряжения РНПП-311М |  |  | 2 | Новатэк-Электро
| KM1,КМ2,КМ3,КМ4 |  |  | Контактор TeSys E 160А НО+НЗ 400В АСЗ 220В 50ГЦ |  |  | 4 | Schneider E
|  |  |  | Механизм блокировки для контакторов 120А-160А |  |  | 2 | Schneider E
Подп. дата |  |  |  | Cекция распределения ШР1, ШР2
| QF6 |  |  | Выключатель автоматический ВА47-063 1П 6A Icu-4,5кА C |  |  | 1 | завод Контактор 7000104
| QF1-5,10,11,15,19,20, 21,22,25,26,27,29,34-37 |  |  | Выключатель автоматический ВА47-063 1П 16A Icu-4,5кА C |  |  | 20 | Контактор 7000106
| QF24 |  |  | Выключатель автоматический ВА47-063 1П 20A Icu-4,5кА C |  |  | 1 | Контактор 7000107
| QF23 |  |  | Выключатель автоматический ВА47-063 1П 25A Icu-4,5кА C |  |  | 1 | Контактор 7000108
| QF14 |  |  | Выключатель автоматический ВА47-063 3П 6A Icu-4,5кА C |  |  | 1 | Контактор 7000144
| QF7,13,16,17,28,32, 33 |  |  | Выключатель автоматический ВА47-063 3П 16A Icu-4,5кА C |  |  | 7 | Контактор 7000146
Инв. № дубл. | QF12,18,30 |  |  | Выключатель автоматический ВА47-063 3П 32A Icu-4,5кА C |  |  | 3 | Контактор 7000149
| QF9 |  |  | Выключатель автоматический ВА47-063 3П 40A Icu-4,5кА C |  |  | 1 | Контактор 7000150
| QF8,31 |  |  | Выключатель автоматический ВА47-063 3П 50A Icu-4,5кА C |  |  | 2 | Контактор 7000151
Взам. инв. №
| SB1/HL1+SB2 SB3/HL2+SB4,SB5/HL3+SB6 |  |  | Двойная кнопка с пружинным возвратом XB5 AW73731M5 |  |  | 3 | Schneider E
| K1 |  |  | Реле Finder 49.52.8.230.0060, колодка - 95.95.3 |  |  | 1
Подп. и дата | S1 |  |  | Переключатель на 3 положения с фиксацией XB5 AD33 |  |  | 1 | Schneider E
|  |  |  | Блок-контакт ZBE 203 2НО |  |  | 2 | Schneider E
|  |  |  | ШКАФ SF БЕЗ МОНТ. ПЛАТЫ 2000x800x600 |  |  | 1 | Schneider Еlectric NSYSF20860
|  |  |  | 2 СТАНД. БОКОВЫХ ПАНЕЛИ 2000x600 |  |  | 1 | Schneider Еlectric NSY2SP206
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата
Инв. № подл. | Разраб. |  |  |  |  | ВРУ-21Л-160-308К | Лит. | Лист | Листов
| Пров. | [6 empty] | 1
ООО "Лидер Электрик"
[6 empty] | Копировал | Формат А4