## Спецификация 1
| Позиционное обозначение |  |  | Наименование |  |  | Кол-во | Примечание
| CPU |  |  | Программное реле Zelio SR3 B261FU |  |  | 1 | Schneider Еlectric
| K1 |  |  | Реле промежуточное в том числе:
|  |  |  | Миниатюрное реле 1п.к. ~230В |  |  | 1 | FINDER
|  |  |  | Колодка для реле серия 4051 |  |  | 1 | FINDER
| KSV1, KSV2 |  |  | Реле контроля напряжения РНПП-311М |  |  | 2 | Новатэк-Электро
| S1 |  |  | Селекторный переключатель на 2 положения XB5 AD21 |  |  | 1 | Schneider Еlectric
Подп. дата |  |  |  | Дополнительный контакт ZBE 101 HO |  |  | 1 | Schneider Еlectric
| SB1/HL1+SB2 SB3/HL2+SB4 |  |  | двойная кнопка с индикаторной лампой XB5 |  |  | 2 | Schneider Еlectric
| SB5/HL3+SB6 SB7/HL4+SB8 |  |  | двойная кнопка с индикаторной лампой XB5 |  |  | 2 | Schneider Еlectric
| HL5, HL6 |  |  | Сигнальная лампа XB4 BVM3 |  |  | 2 | Schneider Еlectric
| 5QF, 6QF |  |  | АВТ. ВЫКЛ.iК60 3П 6A C |  |  | 2 | Schneider Еlectric
| 7QF, 8QF |  |  | АВТ. ВЫКЛ.iК60 1П 16A C |  |  | 2 | Schneider Еlectric
| QS1, QS2 |  |  | Разъединитель РЕ19-41-31160 1000А |  |  | 2 | ОАО"Кореневский з-д низков.аппар."
Инв. № дубл. | 1QF...4QF |  |  | Автоматический выключатель ВА04-36 400/320А |  |  | 4 | "Контактор" ТМ Legrand
|  |  |  | Механическая блокировка для двух аппаратов ВА04-36 |  |  | 2 | ООО "Лидер Электрик"
| TА1...TА6 |  |  | Трансформатор тока ТШП-0,66 300/5 кл.т. 0,5s |  |  | 6 | ОАО "СЗТТ" г.Екатеринбург
| WH1, WH2 |  |  | Электронный счетчик электроэнергии Меркурий 230ART - 03 |  |  | 2 | ИНКОТЕКС
Взам. инв. № |  |  |  | I cекция распределения
| QF1..QF5 |  |  | АВТ. ВЫКЛ. iC60N 3П 32A C |  |  | 5 | Schneider Electric
II cекция распределения
| QF6..QF10 |  |  | АВТ. ВЫКЛ. iC60N 3П 32A C |  |  | 5 | Schneider Electric
|  |  |  | ШКАФ SF БЕЗ МОНТ. ПЛАТЫ 2000x800x600 |  |  | 1 | Schneider Еlectric
|  |  |  | 2 СТАНД. БОКОВЫХ ПАНЕЛИ 2000x600 |  |  | 1 | Schneider Еlectric
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата
Инв. № подл. | Разраб. | [5 empty] | Лит. | Лист | Листов
| Пров. | [6 empty] | 1 | 2
ООО "Лидер Электрик"
Формат А4
| Позиционное обозначение |  |  | Наименование |  |  | Кол-во | Примечание
| XT1, ХТ2, ХТ3 |  |  | Клеммники наборные, в т.ч. клеммы "WAGO" 2,5 мм |  |  | 75 | WAGO
|  |  |  | Шины объединения |  |  | 3 | WAGO
|  |  |  | Концевой упор |  |  | 6 | WAGO
|  |  |  | Конечная перегородка |  |  | 2 | WAGO
Подп. дата |  |  |  | Траверса 800 (покр.) |  |  | 22 | ООО "Лидер Электрик"
|  |  |  | Траверса 600 (покр.) |  |  | 4 | ООО "Лидер Электрик"
|  |  |  | Пластина разъединителей (покр.) |  |  | 1 | ООО "Лидер Электрик"
|  |  |  | Пластина вводных аппаратов (покр.) |  |  | 1 | ООО "Лидер Электрик"
|  |  |  | Пластина трансформаторов тока (покр.) |  |  | 1 | ООО "Лидер Электрик"
|  |  |  | Пластина блока учета (покр.) |  |  | 1 | ООО "Лидер Электрик"
|  |  |  | Пластина секции распределения (покр.) |  |  | 2 | ООО "Лидер Электрик"
Инв. № дубл. |  |  |  | Облицовка левая (окраш.) |  |  | 2 | ООО "Лидер Электрик"
|  |  |  | Облицовка правая (окраш.) |  |  | 2 | ООО "Лидер Электрик"
|  |  |  | Защитная панель |  |  | 10 | ООО "Лидер Электрик"
|  |  |  | Шина медная 20х8 800мм (покр. олово-висмут) |  |  | 6 | ООО "Лидер Электрик"
|  |  |  | Шина медная 40х5 1200мм (покр. олово-висмут) |  |  | 2 | ООО "Лидер Электрик"
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
Лист
2
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата
[6 empty] | Копировал | Формат А4