## Спецификация А4
| Позиционное обозначение |  |  | Наименование |  |  | Кол-во |  |  | Примечание
|  |  |  | Проходной изолятор |  |  | 3 |  |  | СЭТМ
| 1QF |  |  | Авт. выкл. ВА88-40 3Р 800А 35кА ИЭК | 3П3Т АВТ. ВЫКЛ. MICR. 2.3 250A NSX400F | 3П3Т АВТ. ВЫКЛ. MICR. 2.3 250A NSX400F | 1 | 2 | 2 | ИЭК | LV432682
|  |  |  | Секция учета | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 22ММ 3 ПОЗИЦИИ XB5AD33 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 22ММ 3 ПОЗИЦИИ XB5AD33
| ТА1..ТА3 |  |  | Трансформатор тока ТШП-0,66 800/5 0,5s | КОНТАКТОР TVS 3P,400 А,220V 50/60 ГЦ, | КОНТАКТОР TVS 3P,400 А,220V 50/60 ГЦ, | 3 | 4 | 4 | СЗТТ | LC1E400M7
| WH |  |  | Счетчик электроэнергии Меркурий230 ART-03 380В 5(7,5)А | МЕХАНИЧ БЛОКИР ДЛЯ КОНТАКТОРОВ TVS 300А-500A | МЕХАНИЧ БЛОКИР ДЛЯ КОНТАКТОРОВ TVS 300А-500A | 1 | 2 | 2 | ИНКОТЕКС | LAEM7
Подп. дата
|  |  |  | Секция распределения | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 22ММ 3 ПОЗИЦИИ XB5AD33 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 22ММ 3 ПОЗИЦИИ XB5AD33
| QF1..QF3, QF5, QF6 |  |  | Автоматический выключатель ВА04-35Про, 3P, 160А, Icu-18kA (250C) | Реле контроля напряжения РНПП311М | Реле контроля напряжения РНПП311М | 5 | 2 | 2 | Завод "Контактор" (ТМ Legrand) | LV432682
| QF8 |  |  | Автоматический выключатель ВА04-35Про, 3P, 200А, Icu-18kA (250C) | Реле контроля напряжения РНПП311М | Реле контроля напряжения РНПП311М | 1 |  |  | Завод "Контактор" (ТМ Legrand) | LV432682
| QF4, QF7 |  |  | Автоматический выключатель ВА04-36 250/80А | КНОПКА 22ММ ДВОЙНАЯ С МАРКИРОВКОЙ + LED XB5AW73731M5 | КНОПКА 22ММ ДВОЙНАЯ С МАРКИРОВКОЙ + LED XB5AW73731M5 | 2 | 4 | 4 | Завод "Контактор" (ТМ Legrand) | LV432682
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
|  |  |  | ШКАФ SF БЕЗ МОНТ. ПЛАТЫ 2000x600x600 | ШКАФ SF БЕЗ МОНТ. ПЛАТЫ 2000x600x600 | ШКАФ SF БЕЗ МОНТ. ПЛАТЫ 2000x600x600 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | 2 СТАНД. БОКОВЫХ ПАНЕЛИ 2000x600 | 2 СТАНД. БОКОВЫХ ПАНЕЛИ 2000x600 | 2 СТАНД. БОКОВЫХ ПАНЕЛИ 2000x600 | 1 | 1 | 1
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата
Инв. № подл. | Разраб. |  |  |  |  | ВРУ-21Л-800-200 Перечень элементов | Лит. |  |  | Лист | Листов
| Пров. | [8 empty] | 1 | 1
ООО "Лидер Электрик"
[6 empty] | Копировал | Формат А4