## Спецификация А4
| Позиционное обозначение |  |  | Наименование |  |  | Кол-во | Примечание
| WH1, WH2 |  |  | Счетчик трехфазный Меркурий 230 ART-03380/220В 5(7,5)А |  |  | 2 | Инкотекс
| TA1…TA6 |  |  | Тансформатор тока ТОП 100/5 0,5S |  |  | 6 | СЗТТ
| QS1, QS2 |  |  | Выключатель-разъединитель INTERPACT INV100 3П |  |  | 2 | Schneider Electric
| 1QF, 2QF |  |  | АВТ. ВЫКЛ. EasyPact CVS 100B 25kA 3P TM80D |  |  | 2 | Schneider Electric
I cекция распределения
Подп. дата | QF1...QF3 |  |  | АВТ. ВЫКЛ. iC60N 3П 32A C |  |  | 3 | Schneider Electric A9F79332
II cекция распределения
| QF4…QF6 |  |  | АВТ. ВЫКЛ. iC60N 3П 32A C |  |  | 3 | Schneider Electric A9F79332
Инв. № дубл.
|  |  |  | Траверса 800 (покр.) |  |  | 22 | ООО "Лидер Электрик"
|  |  |  | Траверса 600 (покр.) |  |  | 4 | ООО "Лидер Электрик"
|  |  |  | Пластина разъединителей (покр.) |  |  | 1 | ООО "Лидер Электрик"
Взам. инв. № |  |  |  | Пластина вводных аппаратов (покр.) |  |  | 1 | ООО "Лидер Электрик"
|  |  |  | Пластина блока учета (покр.) |  |  | 1 | ООО "Лидер Электрик"
|  |  |  | Пластина секции распределения (покр.) |  |  | 2 | ООО "Лидер Электрик"
|  |  |  | Защитная панель |  |  | 5 | ООО "Лидер Электрик"
|  |  |  | ШКАФ SF С МОНТ. ПЛАТОЙ 2000Х800Х600 |  |  | 1 | Schneider Еlectric NSYSF20840P
|  |  |  | 2 СТАНД. БОКОВЫХ ПАНЕЛИ 2000x600 |  |  | 1 | Schneider Еlectric NSY2SP204
Подп. и дата
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата
Инв. № подл. | Разраб. |  |  |  |  | ВРУ-21Л-(80+80)-203 | Лит. | Лист | Листов
| Пров. | [6 empty] | 1 | 1
ООО "Лидер Электрик"
[6 empty] | Копировал | Формат А4