## Спецификация А4 (3399)
| Позиционное обозначение |  |  | Наименование |  |  | Кол-во | Примечание
| WH1, WH2 |  |  | Счетчик трехфазный СЭТ-4ТМ.03М 380/220В 5А кл.т.0,5S |  |  | 2 | Россия
| TА1...TА3 |  |  | Трансформатор тока ТШП-0,66 300/5 0,5S с шиной |  |  | 3 | ОАО "СЗТТ" г.Екатеринбург
| TА4...TА6 |  |  | Трансформатор тока ТШП-0,66 250/5 0,5S с шиной |  |  | 3 | ОАО "СЗТТ" г.Екатеринбург
| 1QS, 2QS |  |  | Перекидной рубильник РЕ19-41-7-11-6-0-00 1000А 3Р |  |  | 2 | Коренево
|  |  |  | Держатель предохранителя ДП--39, габ. 3, 630А |  |  | 6 | ИЕК
| ПН1,2,3,4,5,6 |  |  | Плавкая вставка ППНИ-39, габ. 3, 315А |  |  | 6 | ИЕК
|  |  |  | ШКАФ SF 2000Х1000Х800 с монт. платой 2D |  |  | 1 | Schneider E NSYSF201080 Р
Подп. дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата
Инв. № подл. | Разраб. |  |  |  |  | ВРУ | Лит. | Лист | Листов
| Пров. | [6 empty] | 1 | 1
ООО "Лидер Электрик"
[6 empty] | Копировал | Формат А4